## Лист1
Звіт про здійснені енергозберігаючі заходи
по ПТМ „Ковельтепло” за 2017 рік
№ п/п | Назва заходу, реалізація якого завершена у звітному півріччі | Місце впровадження заходу (адреса) | Виконавець заходу та терміни виконання | Вартість заходу, млн.грн. |  | Обсяг економії ПЕР, т умов. Палив |  | Фактична економія ПЕР у т.ч. | [5 empty] | Джерела та обсяги фінансу-вання, млн.грн. (1-держ; 2-місцевий бюджет; 3-кредити, гранти, позики, тощо; 4-власні кошти) | Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу, млн.грн. | Термін окупно-сті заходу, років
|  |  |  | розр. | факт. | розр | факт. | Природ-ний газ, млн.м³ | Нафта, нафто-продукти, тис. т | Вугілля, тис. т | Електроенергія млн.кВт год. | Теплоенергія, тис.Гкал | Інші види палива, тис. т у.п.
1 | Встановлення теплообмінника в котельні -2 шт. | Котельня по вул Незалежності,50. | ПТМ „Ковель-тепло“ березень 2017 р. | 0.33961 | 0.33961 | 15.9 | 15.9 | 0.014 | [5 empty] | 4- 0,339613 | 0.097032 | 3.5
2 | Заміна трубопроводів т/м на попередньоізольовані труби ТК2-ТК6-ТК7; ТК6-ж.б.Неза лежності,47 ø57/125-17м ø133/225-118м | Котельня по вул Незалежності,47. | ПТМ „Ковель-тепло“ травень 2017 р. | 0.14792 | 0.14792 | 4.95 | 4.95 | 0.004 | [5 empty] | 4- 0,147918 | 0.037 | 4
3 | Заміна трубопроводів т/м на попередньоізольовані труби ТК8-ТК9;ТК9-ж.б. Вербицько го,4;ТК8-ж.б Не залежності,80 ø57/125-110м ø133/225-70м ø89/160-28м ø108/200-150м | Котельня по вул Незалежності,70. | ПТМ „Ковель-тепло“ травень 2017 р. | 0.32182 | 0.32182 | 13.19 | 13.19 | 0.011 | [5 empty] | 4- 0,321817 | 0.08 | 4
4 | Заміна трубопроводів т/м і гвп на попередньоізольовані труби ТК18-ж.б. Чайковського,9 ø63/125-43м ø45/140-43м | Котельня по вул Незалежності,70. | ПТМ „Ковель-тепло“ червень 2017 р. | 0.05314 | 0.05314 | 2.14 | 2.14 | 0.002 | [5 empty] | 4- 0,05314 | 0.013 | 4
5 | Заміна трубопроводів т/м на попередньоізольовані труби ТК1а-Міська гімназія ø76/140-34м | Котельня по вул Незалежності,47. | ПТМ „Ковель-тепло“ червень 2017 р. | 0.023179 | 0.023179 | 0.8 | 0.8 | 0.001 | [5 empty] | 4- 0,023179 | 0.006 | 4
6 | Заміна трубопроводів т/м на попередньоізольовані труби ТК10а-"Універмаг" ø57/125-48м | Котельня по вул Незалежності,101. | ПТМ „Ковель-тепло“ червень 2017 р. | 0.021473 | 0.021473 | 0.69 | 0.69 | 0.001 | [5 empty] | 4- 0,021473 | 0.005 | 4
7 | Заміна трубопроводів т/м на попередньоізольовані труби ТК8-ж.б. Неза- лежності,43;ТК8-ТК10;Тк9-ж.б Незалежності,41 ø57/125-96м ø76/140-114м ø108/200-9м | Котельня по вул Незалежності,47. | ПТМ „Ковель-тепло“ червень 2017 р. | 0.16278 | 0.16278 | 5.49 | 5.49 | 0.005 | [5 empty] | 4- 0,162775 | 0.041 | 4
8 | Заміна трубопроводів т/м на попередньоізольовані труби ввод-ж.б.Грушевського,5 ø89/160-58м | Котельня по вул.Котляревського,4. | ПТМ „Ковель-тепло“ липень 2017 р. | 0.039452 | 0.039452 | 1.61 | 1.61 | 0.001 | [5 empty] | 4- 0,039452 | 0.01 | 4
9 | Заміна трубопроводів т/м на попередньоізольовані труби художня школа-ТК4 ø57/125-40м | Котельня по вул.Незалежності,101 | ПТМ „Ковель-тепло“ липень 2017 р. | 0.02046 | 0.02046 | 0.69 | 0.69 | 0.001 | [5 empty] | 4- 0,02046 | 0.005 | 4
10 | Заміна трубопроводів т/м на попередньоізольовані труби ТК9а-ж/б Винниченка,2 ø57/125-60м | Котельня по вул.Незалежності,47 | ПТМ „Ковель-тепло“ липень 2017 р. | 0.039887 | 0.039887 | 0.34 | 0.34 | 0.001 | [5 empty] | 4- 0,039887 | 0.01 | 4
11 | Заміна трубопроводів т/м і ГВП на попередньоізольовані труби ж/б Кониського,4-ж/бНезалежності,64а ø108/200-120м ø63/125-60м ø50/110-60м | Котельня по вул.Незалежності,50 | ПТМ „Ковель-тепло“ серпень 2017 р. | 0.18457 | 0.18457 | 7.56 | 7.56 | 0.007 | [5 empty] | 4- 0,184568 | 0.046 | 4
12 | Заміна трубопроводів т/м і ГВП на попередньоізольовані труби ТК9 -ж/б Театральна,37б ø89/160-188м ø63/125-135м ø50/110-121,5м ø76/140-81м | Котельня по вул.Мічуріна,2 | ПТМ „Ковель-тепло“ вересень 2017 р. | 0.3802 | 0.3802 | 14.57 | 14.57 | 0.013 | [5 empty] | 4- 0,380204 | 0.095 | 4
13 | Заміна трубопроводів т/м на попередньоізольовані труби ТК3 -прокуратура ø57/125-102м | Котельня по вул.Незалежності,101 | ПТМ „Ковель-тепло“ вересень 2017 р. | 0.056527 | 0.056527 | 1.94 | 1.94 | 0.002 | [5 empty] | 4- 0,056527 | 0.014 | 4
14 | Заміна трубопроводів т/м на попередньоізольовані труби ТК5 -ЗАГС ø57/125-32м | Котельня по вул.Незалежності,101 | ПТМ „Ковель-тепло“ вересень 2017 р. | 0.01986 | 0.01986 | 0.69 | 0.69 | 0.001 | [5 empty] | 4- 0,01986 | 0.005 | 4
15 | Заміна трубопроводів т/м на попередньоізольовані труби ТК3 -Міська гімназія ø89/160-121м | Котельня по вул.Незалежності,47 | ПТМ „Ковель-тепло“ вересень 2017 р. | 0.092162 | 0.092162 | 3.08 | 3.08 | 0.003 | [5 empty] | 4- 0,092162 | 0.023 | 4
16 | Заміна трубопроводів т/м на попередньоізольовані труби ТК4 -ж/б Незалежності,51 ø57/125-76м | Котельня по вул.Незалежності,47 | ПТМ „Ковель-тепло“ вересень 2017 р. | 0.037931 | 0.037931 | 1.2 | 1.2 | 0.001 | [5 empty] | 4- 0,037931 | 0.009 | 4
17 | Заміна трубопроводів т/м на попередньоізольовані труби ТК2 -С.Бандери,5 ø76/140-90м | Котельня по вул.Незалежності,101 | ПТМ „Ковель-тепло“ вересень 2017 р. | 0.058563 | 0.058563 | 2.08 | 2.08 | 0.002 | [5 empty] | 4- 0,058563 | 0.015 | 4
18 | Заміна трубопроводів т/м на попередньоізольовані труби ТК2 -Міцкевича,10(старе приміщення) ø57/125-27м | Котельня по вул.Незалежності,101 | ПТМ „Ковель-тепло“ вересень 2017 р. | 0.014727 | 0.014727 | 0.55 | 0.55 | 0.001 | [5 empty] | 4- 0,014727 | 0.004 | 4
19 | Заміна трубопроводів т/м на попередньоізольовані труби ТК9 -ж/б Театральна,31а ø32/90-36м | Котельня по вул.Мічуріна,2 | ПТМ „Ковель-тепло“ вересень 2017 р. | 0.0182 | 0.0182 | 0.61 | 0.61 | 0.001 | [5 empty] | 4- 0,0182 | 0.004 | 4
20 | Заміна трубопроводів т/м на попередньоізольовані труби ТК9б -технічна школа ø57/125-153м | Котельня по вул.Мічуріна,2 | ПТМ „Ковель-тепло“ вересень 2017 р. | 0.094535 | 0.094535 | 3.68 | 3.68 | 0.003 | [5 empty] | 4- 0,094535 | 0.024 | 4
21 | Заміна трубопроводів т/м на попередньоізольовані труби ТК1б -Міцкевича,10 (нове приміщення) ø76/140-67м | Котельня по вул.Незалежності,101 | ПТМ „Ковель-тепло“ вересень 2017 р. | 0.041197 | 0.041197 | 1.38 | 1.38 | 0.001 | [5 empty] | 4- 0,041197 | 0.01 | 4
22 | Реконструкція котельні по вул.Смірнова,14а (заміна котлів НІІСТУ5-5шт на КСВ-1,0-1шт,КСВ-2,0-1шт,твердопаливні ARS-1000-2шт) | Котельня по вул.Смірнова,14а | ПТМ „Ковель-тепло“ вересень 2017 р. | 2.2182 | 2.2182 | 71.38 | 71.38 | 0.062 | [5 empty] | 2- 1,780833 4-0,437338 | 0.444 | 5
23 | Реконструкція котельні по вул.Драгоманова,22 (заміна котлів НІІСТУ5-4шт на КСВ-1,0-1шт,КСВ-2,0-1шт,твердопаливні КАЛЬВІС 700-2шт) | Котельня по вул.Драгоманова,22 | ПТМ „Ковель-тепло“ вересень 2017 р. | 1.8948 | 1.8948 | 57.19 | 57.19 | 0.05 | [5 empty] | 2- 1,570000 4- 0,324830 | 0.379 | 5
24 | Заміна трубопроводів т/м та гвп на попередньо ізольовані труби від ТК12 до ж.б.по вул.Незалежності,64а ø50/110-25м ø63/125-26м ø76/140-12м | Котельня по вул.Незалежності,50 | ПТМ „Ковель-тепло“ листопад 2017 р. | 0.053934 | 0.053934 | 2.13 | 2.13 | 0.002 | [5 empty] | 4- 0,053934 | 0.013 | 4
25 | Заміна трубопроводів гвп на попередньо ізольовані труби від ко тельні до ТК4 ø63/125-218м ø75/140-218м | Котельня по вул.Ватутіна,49 | ПТМ „Ковель-тепло“ листопад 2017 р. | 0.31549 | 0.31549 | 13.34 | 13.34 | 0.012 | [5 empty] | 4- 0,315488 | 0.079 | 4
26 | Встановлення теплообмінника в ТП№3 -1шт. | Котельня по вул.Заводсь ка,27а | ПТМ „Ковель-тепло“ грудень 2017 р. | 0.19989 | 0.19989 | 9.13 | 9.13 | 0.008 | [5 empty] | 4- 0,199887 | 0.057 | 3.5
27 | Встановлення мережевого насоса -1 шт. | Котельня по вул.Мічуріна,2 | ПТМ „Ковель-тепло“ грудень 2017 р. | 0.23853 | 0.23853 | 12.1 | 12.1 |  |  |  | 0.003 |  |  | 4- 0,238531 | 0.079 | 3
|  |  |  | 7.089 | 7.089 | 248.41 | 248.41 | 0.21 |  |  | 0.003 |  |  | 4- 3,738196 2- 3,350833 | 1.604
Примітка: ціна природного газу для населення за 1000 нм³ - 6809,64 грн. з ПДВ
ціна природного газу для бюджетних організацій та інших споживачів за 1000 нм³ - 10367,88 грн. з ПДВ
Директор ПТМ “Ковельтепло” В.І.Бойко
Вик. Заікін В.М.