Пояснювальна записка

Комунальне  підприємство  теплових  мереж  “Ковельтепло”  створене  за  рішенням  Ковельської  міської  ради  від  20.10.1999р.  за  № 13/17.

Власником  майна  виступає  Ковельська  міська  рада.

Функції  власника  виконує  в  межах  своїх  повноважень  відділ  по  управлінню  майном  комунальної  власності  виконавчого комітету Ковельської  міської  ради.

Діяльність  підприємства  регулюється  Конституцією України; Цивільним кодексом України; Господарським кодексом України; Житловим кодексом України; Законом України „Про житлово-комунальні послуги”; Законом України „Про теплопостачання”; Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної і гарячої води та водовідведення ; Постановою НКРЕКП від 10.08.2012 р. № 278 „Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії ”; Статутом підприємства.

Основним видом діяльності ПТМ “Ковельтепло” являється забезпечення населення, бюджетних установ, інших споживачів міста тепловою енергією. На балансі підприємства знаходиться 25 котелень загальною потужністю 119,89Гкал/год.

Загальна опалювальна площа становить 812,1 тис.м², в тому числі населення 628,4 тис.м². Послугами гарячого водопостачання користується  19,5  тис. чоловік.

ПТМ „Ковельтепло”опалює 224 житлових будинки , у тому числі :

-місцевих рад – 193 шт.;

-ОСББ , ЖБК – 26 шт.;

-відомчих – 4 шт.;

А також :

-об”єктів соціальної сфери – 46 шт. у тому числі :

-дошкільних закладів – 13 шт.;

-учбових закладів – 13 шт.;

-лікарень – 5 шт.;

-закладів культури – 5  шт.;

-закладів соц.захисту-1 шт.;

-інших – 9 шт.;

Станом на 01.11.2016р. всі джерела виробництво теплової енергії забезпечені комерційним обліком відпуску теплової енергії, а також у 212 з 224 житлових будинках забезпечено комерційний облік спожитої теплової енергії, що становить 95%. Площа з приладами обліку теплової енергії – 794,8 тис.м² (98 %),  без приладів обліку – 17,3 тис.м². Не встановлено лише в 12 будинках, так як в 6-ти з них відсутня технічна можливість, 4-ри відомче житло та 2-ва приватні двоквартирні будинки.

Виробництво теплової енергії на опалення та гаряче водопостачання в централізованій системі теплопостачання міста здійснюється в основному з використанням природного газу. До 2008р лише одна котельня по вул.О.Олеся, 9 працювала на твердому паливі – дровах . У 2008-2015 роках ПТМ „Ковельтепло” виконало технічне переоснащення 9-ти котелень по переведенню їх на тверде паливо (дрова тирсобрикет), а саме котельні по вул.Ватутіна, 49, по вул.Шевченка, 115, по вул.Симоненка, 22, по вул. Левицького, 1, по вул. Мічуріна, 2, по вул. Незалежності, 50, по вул. Незалежності, 47, по вул. Котляревського, 4, по вул. Вітовського, 22 які  працюють на твердому паливі.

Переважна більшість джерел теплової енергії  м. Ковеля перебуває в експлуатації більше 20 років. Джерела теплової енергії обладнані в основному водогрійними  котлами вітчизняного виробництва типу НІІСТУ-5, Факел, КСВТ, ДКВР,АОГВ-100Е . За останні 10 років підприємство ввело в експлуатацію 5 паливних: по вул.Брестська, 23, по вул.Ватутіна, 48, по вул.Володимирська, 142, по вул.Сухомлинського, 2 та по вул.Залізнична, 2,  а також провело реконструкцію котелень (встановлено котли з ККД-91%) по вул.Незалежності, 70, по вул.Сагайдачного, 7, по вул.Мічуріна, 2, по вул.Котляревського, 4, по вул.Незалежності, 47, по вул.Незалежності, 101, по вул. Вітовського, 22, по вул. Левицького, 1, по вул. Грушевського, 9, по вул. Незалежності, 50  та провело заміну і модернізувало п'ятьдесят вісім котлів НІІСТУ-5 (встановлено теплообмінники). В загальному підприємство експлуатує 94 одиниці котлів,  в т.ч. НІІСТУ-5 - 26 одиниць, Факел-Г -9 одиниць, АОГВ-100Е – 6 одиниць, КСВТ- 22 одиниці, твердопаливні 22- одиниці, решта типів котлів складає по 1-3 одиниці.

В 2011 році підприємство збудувало і ввело в експлуатацію котельню по вул.Заводська, 27а  потужністю 18 МВт.

Всі джерела теплової енергії системи теплопостачання підприємства працюють в якісному режимі відпуску теплової енергії по температурному графіку 95/700С з використанням центрального регулювання відпуску теплової енергії на джерелі.

Станом на 01.11.2016 р. ПТМ «Ковельтепло» експлуатує 79,4 км теплових мереж в однотрубному вимірі. В період з 2002-2016р. підприємство виконало заміну 55,6 км. трубопроводів ГВП і теплових мереж на попередньо ізольовані, що становить 70 % від загальної кількості.

В 2013 році збудовано теплову мережу від котельні по вул.Мічуріна, 2  до котельні по вул.Незалежності, 101 - 160 м; збудовано теплову мережу від котельні по вул.Симоненка, 22   до котельні по вул.Сухомлинського, 2 - 975 м.; збудовано теплову мережу від котельні по вул.Левицького, 1  до котельні по вул.Брестська, 23 - 820 м.   Всього збудовано   у 2013 році  - 1955 м.п.

З метою зменшення газової складової на 30% ПТМ ”Ковельтепло” на протязі 2014-2015 років здійснило ряд заходів по переведенню та реконструкції не рентабельних котелень з використанням твердого палива, а саме:

- Котельня по вул. Мічуріна, 2 – встановлення двох твердопаливних котлів Кальвіс-700

- Котельня по вул. Котляревського, 4 – встановлення двох твердопаливних котлів Кальвіс-1250

- Котельня по вул. Вітовського, 22 – заміна семи газових котлів НІІСТУ-5 на два твердопаливні котли Кальвіс-1250, та встановлення  газових котлів КСВ-2,0 1шт. та КСВ-1,0 1 шт.

- Котельня по вул. Незалежності, 50 – заміна чотирьох газових котлів НІІСТУ-5 на три твердопаливні котли Кальвіс-950

- Котельня по вул. Незалежності, 47 – заміна двох газових котлів НІІСТУ-5 на два твердопаливні котли Кальвіс-950

- Котельня по вул. Левицького, 1 – заміна п’яти газових котлів НІІСТУ-5 на три твердопаливні котли Кальвіс-950 та встановлення газового котла КСВ-2,0

Згідно Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води затвердженого Постановою  Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 „Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги” формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання здійснюється шляхом визначення вартості вироблення, транспортування та постачання одиниці (1Гкал) теплової енергії, яка складається з планованих витрат, що включаються до повної собівартості, розрахованих відповідно до вимог Порядку, і планованого прибутку. Планування складової частини зазначеного прибутку, що передбачається для здійснення необхідних інвестицій для провадження ліцензованої діяльності, провадиться відповідно до інвестиційної програми ліцензіата, затвердженої згідно з його установчими документами і погодженої в установленому уповноваженими органами порядку.

Опис заходів інвестиційної програми

Реконструкція теплових мереж.

Метою проекту є підвищення надійності та ефективності теплопостачання задоволення потреб споживачів у якісних послугах, мінімізація збитків та підвищення енергоефективності за рахунок впровадження сучасних технологій транспортування  теплової енергії .

Впровадження результативних механізмів підвищення рівня енергоефективності та вжиття заходів, щодо зменшення питомих витрат енергії  та обсягів споживання енергоносіїв.

Система теплопостачання міста Ковеля є складним технологічним і соціально-економічним комплексом, що забезпечує життєдіяльність великої кількості споживачів. Оцінкою якості функціонування системи теплопостачання є: якість і надійність теплопостачання, вартість послуг теплопостачання та екологія.

Теплові мережі ПТМ „Ковельтепло” прокладені в непрохідних каналах з ізоляцією з використанням мінеральної вати. Канали не захищені від проникнення ґрунтової та іншої води, що призводить до значних втрат теплової енергії, пошкодженню теплопроводів, що в кінцевому результаті призводить до низької надійності та якості відпуску тепла споживачам, високими тарифами для них та надає значних збитків підприємству.

Основними показниками по визначенню ефективності транспортування тепла від джерела генерації до споживача є:

- втрати тепла через зовнішні поверхні труб;

- втрати води на підживлення.

Найвищу ефективність і збільшення терміну експлуатації теплових мереж забезпечує застосування попередньоізольованих в заводських умовах трубопроводів та їх елементів , сучасних теплоізоляційних матеріалів з покращеними характеристиками .

Заміна застарілих трубопроводів при застосуванні попередньоізольованих труб відповідає сучасним вимогам по терміну безаварійної експлуатації, за тепло ізоляційними характеристиками та за простотою монтажу. Коефіцієнт теплопровідності ізоляції становить <0,035 Вт/м/ºС, поліетиленової труби 0,43 Вт/м/ºС. Окрім цього сучасні попередньо ізольовані труби мають у верхній частині теплоізоляційного шару розміщені два провідники системи теплоконтролю герметичності теплопроводу (аварійної сигналізації що спрощує контроль витоків).

При підтриманні температури теплоносія 95ºС в подавальному теплопроводі мереж з поліуретановою ізоляцією, ККД теплової ізоляції становить 99-97%, тобто питомі втрати теплоти через ізоляцію підтримуються на рівні 1-3%, що значно нижче нормативних втрат з традиційною ізоляцією.

Однією з найбільших переваг попередньо ізольованих труб з поліуретановою ізоляцією є малі питомі втрати теплоти при експлуатації: завдяки герметичній гідроізоляції теплопроводів а теплотехнічні якості теплоізоляції практично не змінюються у ґрунтах.

Основним призначенням впровадження проекту є зниження втрат тепла в тепломережах шляхом заміни діючих трубопроводів на попередньоізольовані такого ж діаметру, що дає змогу:

- підвищити термін безаварійної експлуатації мережі;

- знизити експлуатаційні витрати;

- знизити витрати на ремонти;

- знизити капітальні затрати при монтажі;

- знизити теплові втрати через ізоляцію в середньому.

Заплановані  результати реалізації інвестиційного проекту  передбачаються досягти відповідно до національних , регіональних і галузевих пріоритетів.

Вартість матеріалів на реконструкцію теплових мереж котельні по вул.Незалежності,50 згідно кошторисної документації, розробленої ПТМ „Ковельтепло” становить -  180,28  тис. грн. без ПДВ.

Вартість матеріалів на реконструкцію теплових мереж котельні по вул.Незалежності, 47 згідно кошторисної документації, розробленої ПТМ „Ковельтепло” становить -  481,867  тис. грн. без ПДВ.

Вартість матеріалів на реконструкцію теплових мереж котельні по вул. Мічуріна, 2 згідно кошторисної документації, розробленої ПТМ „Ковельтепло” становить -  433,302  тис. грн. без ПДВ.

Вартість матеріалів на реконструкцію теплових мереж котельні по вул. Незалежності, 101 згідно кошторисної документації, розробленої ПТМ „Ковельтепло” становить -  224,539 тис. грн. без ПДВ.

Вартість матеріалів на реконструкцію теплових мереж котельні по вул. Незалежності, 70 згідно кошторисної документації, розробленої ПТМ „Ковельтепло” становить -  403,435 тис. грн. без ПДВ.

Загальна вартість матеріалів на реконструкцію теплових мереж на котельнях по вул. Незалежності, 50; Незалежності, 47; Мічуріна, 2; Незалежності, 101; Незалежності, 70 згідно кошторисної документації, становить -  1 723,423тис. грн.

Заміна мережевого насоса із встановленням частотного регулятора

Котельня по вул. Мічуріна, 2 розміщена в окремій будівлі. В  котельні установлено 2 котли КСВТ-3,15 , 1 котел КСВ-2,0 та 2 котли Кальвіс-700 які працюють в водогрійному режимі, два мережеві насоса 6К12 та два насоса Д320/50.

Мережеві насоси 6К12 укомплектовані електродвигунами потужністю 37кВт/год. Для запобігання понаднормового споживання електроенергії прийнято рішення замінити один з мережевих насосів, на такий який би забезпечив такі ж технічні параметри насоса при зменшені потужності двигуна. Вирішено встановити насос Grundfos NB 100-160/174 з двигуном потужністю 30 кВт/год. Для збільшення економії електроенергії на мережевий насос прийнято рішення встановити частотний перетворювач, який  за рахунок частотного

регулювання обертів двигуна дає змогу економити близько 40% енергії від номінальної потужності двигуна.

Вартість заміни мережевого насоса із встановленням частотного регулятора на котельні по вул.Мічуріна,2 складає 221,477 тис.грн.

Заміна водопідігрівача

На котельні по вул. Незалежності, 50 встановлені два пластинчаті теплообмінники P-0,6F-1,0-2 1993р ., отже, вони експлуатуються більше 20 років, і є фізично зношеними. За даний період зменшилася теплопередача через пластини теплообмінників, що погіршило їх теплотехнічні характеристики. Як наслідок, виникає недогрів води для гарячого водопостачання, що призводить до збільшення температури теплоносія що зумовлює збільшення втрат теплової енергії в теплових мережах від даної котельні. Впродовж років експлуатації дані теплообмінники неодноразово розбирались для очищення та промивки, що призвело до деформації пластин.

Для запобігання понаднормового споживання теплової енергії та покращення якості гарячого водопостачання споживачів прийнято рішення встановити теплообмінник марки Danfoss XGC-X026-L5PR-112 D-0.

Вартість заміни водопідігрівача на котельні по вул. Незалежності, 50  складає 243 тис.грн.

В тепловому пункті №3 встановлено два пластинчаті теплообмінники P-0,6F-1,0-2 1995р., отже, вони експлуатуються більше 20 років, і є фізично зношеними.

За даний період зменшилася теплопередача через пластини теплообмінників, що погіршило їх теплотехнічні характеристики. Як наслідок, виникає недогрів води для гарячого водопостачання, що призводить до збільшення температури теплоносія що зумовлює збільшення втрат теплової енергії в теплових мережах від даної котельні. Впродовж років експлуатації дані теплообмінники неодноразово розбирались для очищення та промивки, що призвело до деформації пластин.

Для запобігання понаднормового споживання теплової енергії та покращення якості гарячого водопостачання споживачів прийнято рішення встановити теплообмінник марки Danfoss XGC-X026-L5PR-190 D-0.

Вартість заміни водопідігрівача на тепловому пункті №3 складає 443,410 тис.грн.

Загальна вартість матеріалів для заміни теплообмінників на котельні по вул. Незалежності, 50 та тепловому пункті №3  згідно кошторисної документації, становить -  686,410 тис. грн.

Період  реалізації  Інвестиційної програми

Періодом реалізації даної інвестиційної програми є 2017 рік.

Директор ПТМ „Ковельтепло”                                                        В.І. Бойко