## Лист1
Звіт про здійснені енергозберігаючі заходи
по ПТМ „Ковельтепло” за І-ІІ квартали 2022 року
№ п/п | Назва заходу, реалізація якого завершена у звітному півріччі | Місце впровадження заходу (адреса) | Виконавець заходу та терміни виконання | Вартість заходу, млн.грн. |  | Обсяг економії ПЕР, т умов. Палив |  | Фактична економія ПЕР у т.ч. | [5 empty] | Джерела та обсяги фінансу-вання, млн.грн. (1-держ; 2-місцевий бюджет; 3-кредити, гранти, позики, тощо; 4-власні кошти) | Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу, млн.грн. | Термін окупно-сті заходу, років
|  |  |  | розр. | факт. | розр | факт. | Природ-ний газ, млн.м³ | Нафта, нафто-продукти, тис. т | Вугілля, тис. т | Електроенергія млн.кВт год. | Теплоенергія, тис.Гкал | Інші види палива, тис. т у.п.
1 | Заміна трубопроводів мереж гвп на попередньо ізольовані труби від ж.б по вул. Незалежності, 108 до Незалеж ності,75 ø63/125-32,6м ø76/140-33,6м | Котельня по вул.Незалежності,108 | ПТМ „Ковель-тепло“ квітень 2022 р. | 0.055768 | 0.055768 | 1.812 | 1.812 | 0.002 | [5 empty] | 4- 0,055768 | 0.013942 | 4
2 | Заміна трубопроводів теплових мереж та мереж гвп на попередньо ізольовані труби від котельні по вул.Незалеж ності,108 до ж.б Незалежності,104 ø108/200-80,3м ø50/110-39м ø63/125-40м | Котельня по вул.Незалежності,108 | ПТМ „Ковель-тепло“ квітень 2022 р. | 0.25306 | 0.25306 | 8.155 | 8.155 | 0.007 | [5 empty] | 4- 0,253059 | 0.063265 | 4
3 | Заміна трубопроводів мереж гвп на попередньо ізольовані труби від ТК№13 до ТК№24 ø110/200-171м ø160/225-170м | Котельня по вул.Володимир ська,85 | ПТМ „Ковель-тепло“ травень 2022 р. | 0.75245 | 0.75245 | 26.499 | 26.499 | 0.023 | [5 empty] | 4- 0,752447 | 0.18811 | 4
4 | Заміна трубопроводів теплових мереж та мереж гвп на попередньо ізольовані труби від ТК№11 до ж.б.Заводська,5-Заводська,7 ø108/200-144м ø50/110-48м ø63/125-131,5м ø76/140-96м ø90/180-84м | Котельня по вул.Заводська,27а | ПТМ „Ковель-тепло“ травень 2022 р. | 0.65569 | 0.65569 | 22.847 | 22.847 | 0.02 | [5 empty] | 4- 0,655689 | 0.16392 | 4
|  |  |  | 1.717 | 1.717 | 59.313 | 59.313 | 0.052 | [5 empty] | 4- 1,716963 | 0.42924
Примітка: ціна природного газу для населення за 1000 нм³ - 7583,89 грн. з ПДВ
ціна природного газу для бюджетних організацій та інших споживачів за 1000 нм³ - 7583,89 грн. з ПДВ
Директор ПТМ “Ковельтепло” Володимир БОЙКО
Вик. Олександр БАЛАК
48345