Пояснююча записка

до звіту про здійснені енергозберігаючі заходи

по ПТМ «Ковельтепло» за І-ІІ квартали 2022 року.

ПТМ „Ковельтепло“ за І-ІІ квартали  2022 року здійснило  4 енергозберігаючі заходи по заміні трубопроводів теплових мереж та мереж гарячого водопостачання з застосуванням попередньоізольованих труб на котельнях по вул. Незалежності,108, Володимирська,85, Заводська,27а протяжністю (в однотрубному вимірі)  1070 м.п. на суму 1716,963 тис. грн. Від здійснених заходів економія природного газу складає 52 тис.м3.

Перелік закладів, що фінансуються з бюджетів усіх рівнів, які під’єднані до централізованого теплопостачання і в яких не встановлені прилади обліку теплової енергії:

- Департамент патрульної поліції  (вул. Драгоманова,19).

- Приміщення колишнього військкомату (вул. Грушевського, 12).

- Приміщення військкомату (вул. Грушевського,14).

- Художня школа (вул.Ст.Бандери,16).

- Управління Агропромислового розвитку (вул.Грушевського,14).

- Медичний коледж (вул. Т.Боровця,1).

- Д/сад № 11 (басейн, вул. Т.Боровця,2).

Станом на 01.07.2022 року 7542 абонентів категорії населення під’єднано до мереж централізованого гарячого водопостачання, з них 7353 абонентів забезпечені квартирними приладами обліку гарячої води.

Директор ПТМ „Ковельтепло“	                   	        Володимир БОЙКО

Вик. Олександр БАЛАК /48345/

Олена КАРПЕНКО/45600/