Пояснююча записка

до звіту про здійснені енергозберігаючі заходи

по ПТМ „Ковельтепло“ за ІІ квартал 2021 року.

ПТМ „Ковельтепло“ за ІІ квартал  2021 року здійснило  3 енергозберігаючі заходи по заміні трубопроводів теплових мереж та мереж гарячого водопостачання з застосуванням попередньоізольованих труб на котельнях по вул.Заводська,27а, Грушевського,9, Незалежності,101  протяжністю (в однотрубному вимірі)  331 м.п. на суму 285,074 тис. грн. Від здійснених заходів економія природного газу складає 9,4 тис.м3.

Перелік закладів, що фінансуються з бюджетів усіх рівнів, які під’єднані до централізованого теплопостачання і в яких не встановлені прилади обліку теплової енергії:

- Департамент патрульної поліції  (вул.Драгоманова,19).

- Приміщення колишнього військомату (вул. Грушевського, 12).

- Приміщення військомату (вул.Грушевського,14).

- Художня школа (вул.Ст.Бандери,16).

- Управління Агропромислового розвитку (вул.Грушевського,14).

- Медичний коледж (вул.Т.Боровця,1).

- Д/сад № 11 (басейн, вул.Т.Боровця,2).

Станом на 01.07.2021 року 7572 абонентів категорії населення під’єднано до мереж централізованого гарячого водопостачання, з них 7312 абонентів забезпечені квартирними приладами обліку гарячої води.

Директор ПТМ „Ковельтепло“	                   	        В.І.Бойко

Вик. Балак О.С. /48345/

Балабан А.І./45600/