## Лист1
Звіт про здійснені енергозберігаючі заходи
по ПТМ „Ковельтепло” за І-ІІІ квартал 2021 року
№ п/п | Назва заходу, реалізація якого завершена у звітному півріччі | Місце впровадження заходу (адреса) | Виконавець заходу та терміни виконання | Вартість заходу, млн.грн. |  | Обсяг економії ПЕР, т умов. Палив |  | Фактична економія ПЕР у т.ч. | [5 empty] | Джерела та обсяги фінансу-вання, млн.грн. (1-держ; 2-місцевий бюджет; 3-кредити, гранти, позики, тощо; 4-власні кошти) | Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу, млн.грн. | Термін окупно-сті заходу, років
|  |  |  | розр. | факт. | розр | факт. | Природ-ний газ, млн.м³ | Нафта, нафто-продукти, тис. т | Вугілля, тис. т | Електроенергія млн.кВт год. | Теплоенергія, тис.Гкал | Інші види палива, тис. т у.п.
1 | Заміна трубопроводів теплових мереж на попередньо ізольовані труби технікум(пов-ка) ø159/250-102м | Котельня по вул.Заводська, 27а | ПТМ „Ковель-тепло“ березень 2021 р. | 0.030372 | 0.030372 | 1.213 | 1.213 | 0.001 | [5 empty] | 4- 0,030372 | 0.007593 | 4
2 | Заміна трубопроводів теплових мереж на попередньо ізольовані труби від ТК4а до ж.б. Незалежності,61 ø89/160-9м | Котельня по вул.Грушевсько го,9 | ПТМ „Ковель-тепло“ червень 2021 р. | 0.011777 | 0.011777 | 0.455 | 0.455 | 0.0004 | [5 empty] | 4- 0,011777 | 0.0029442 | 4
3 | Заміна трубопроводів теплових мереж на попередньо ізольовані труби від музичної школи до готелю "Ковель" ø76/140-220м | Котельня по вул.Незалежно сті,101 | ПТМ „Ковель-тепло“ червень 2021 р. | 0.24293 | 0.24293 | 9.25 | 9.25 | 0.008 | [5 empty] | 4- 0,242925 | 0.060731 | 4
4 | Заміна трубопроводів теплових мереж та мереж гвп на попередньо ізольовані труби від ж.б по вул.40р.Перемоги,11 до 40р. Перемоги,9а ø108/200-258м ø110/200-129м ø75/140-129м | Котельня по вул.Володимир ська,85 | ПТМ „Ковель-тепло“ липень 2021 р. | 0.721 | 0.721 | 27.29 | 27.29 | 0.024 | [5 empty] | 4- 0,720998 | 0.18025 | 4
|  |  |  | 1.0061 | 1.0061 | 38.208 | 38.208 | 0.0334 | [5 empty] | 4- 1,006072 | 0.25152
Примітка: ціна природного газу для населення за 1000 нм³ - 7583,89 грн. з ПДВ
ціна природного газу для бюджетних організацій та інших споживачів за 1000 нм³ - 7583,89 грн. з ПДВ
Директора ПТМ “Ковельтепло” В.І.Бойко
Вик. Балак О.С.