Пояснююча записка

до звіту про здійснені енергозберігаючі заходи

по ПТМ „Ковельтепло“ за  2017 року.

ПТМ „Ковельтепло“ за  2017 р. в котельні по вул.Незалежності,50 встановлено 2  теплообмінника, в тепловому пункті №3 котельні по вул.Заводська,27а встановлено 1  теплообмінник, загальною вартістю 539,5 тис.грн. Економія природного газу  від здійснених заходів складає 22,0 тис.м³ .

На котельні по вул.Мічуріна,2 встановлено мережевий насос вартістю 238,531 тис.грн. Економія електроенергії  від здійсненого заходу складає 3,0 тис.кВт.год.

За 2017р. підприємство здійснило 22 енергозберігаючих заходи по заміні трубопроводів теплових мереж і мереж гарячого водопостачання з застосуванням попередньоізольованих труб на котельнях по вул.  Незалежності,47, Незалежності,70, Незалежності,101, Котляревського,4, Незалежності,50, Мічуріна,2,Ватутіна,49  протяжністю (в однотрубному вимірі) 3006,5 м.п. на суму 2197,997 тис. грн. Від здійснених заходів економія природного газу складає  76,0 тис.м3 .

На котельні по вул.Смірнова,14а замінено котли НІІСТУ-5-5шт. на котли КСВ-1,0-1шт. та  КСВ-2,0-1шт. та твердопаливні ARS-1000-2шт. вартістю 2218,171 тис.грн. Економія природного газу  від здійснених заходів складає 62 тис.м3

На котельні по вул.Драгоманова,22  замінено котли НІІСТУ-5-4шт. на котли КСВ-1,0-1шт. та  КСВ-2,0-1шт. та твердопаливні КАЛЬВІС – 700 -2шт. вартістю 1894,830 тис.грн. Економія природного газу  від здійснених заходів складає 50 тис.м3

Станом на 29.12.2017 року 7719 абонентів категорії населення під’єднано до мереж централізованого гарячого водопостачання, з них 6060 абонентів забезпечені квартирними приладами обліку гарячої води.

Директор ПТМ „Ковельтепло“					В. І. Бойко

Вик. Заікін В.М./48345/

Балабан А.І./45600/