Пояснююча записка

до звіту про здійснені енергозберігаючі заходи

по ПТМ „Ковельтепло“ за  2021 рік.

ПТМ „Ковельтепло“ за 2021 рік здійснило  5 енергозберігаючих заходів по заміні трубопроводів теплових мереж та мереж гарячого водопостачання з застосуванням попередньоізольованих труб на котельнях по вул.Заводська,27а, Грушевського,9, Незалежності,101, Володимирська,85, Незалежності,108  протяжністю (в однотрубному вимірі)  901 м.п. на суму 1059,179 тис. грн. Від здійснених заходів економія природного газу складає 30,0 тис.м3.

Виконано реконструкцію  котельні по вул. Володимирська, 85 із заміною газових  котлів ДКВР 6,5/13 – 3 шт. на котли Vitomax-100 – 3шт., загальною вартістю 19,299936 тис.грн. Економія природного газу  від здійснених заходів складає 388,0 тис.м³/рік.

Перелік закладів, що фінансуються з бюджетів усіх рівнів, які під’єднані до централізованого теплопостачання і в яких не встановлені прилади обліку теплової енергії:

- Департамент патрульної поліції  (вул.Драгоманова,19).

- Приміщення колишнього військкомату (вул. Грушевського, 12).

- Приміщення військкомату (вул.Грушевського,14).

- Художня школа (вул.Ст.Бандери,16).

- Управління Агропромислового розвитку (вул.Грушевського,14).

- Медичний коледж (вул.Т.Боровця,1).

- Д/сад № 11 (басейн, вул.Т.Боровця,2).

Станом на 31.12.2021 року 7546 абонентів категорії населення під’єднано до мереж централізованого гарячого водопостачання, з них 7328 абонентів забезпечені квартирними приладами обліку гарячої води.

Директор ПТМ „Ковельтепло“	                   	        В.І.Бойко

Вик. Балак О.С. /48345/

Балабан А.І./45600/